Bestimmung des Innenwiderstands
von Lithium-Ionen-Akkumulatoren

Bachelor thesis

Author:
Florian Zwittnigg

at the Electronics and Computer Engine­ering bachelor’s program
at FH JOANNEUM – University of Applied Sciences, Austria

in cooperation with:
AVL DiTEST GmbH

under the guidance of:
Wolfgang Stocksreiter

Graz, 18. March 2022

# Eidestaatliche Erklärung

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit/Masterarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und die mit ihr verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die hochgeladene Version und die allenfalls abgelieferte gedruckte Version sind identisch.
Ich erkläre zudem, dass ich die Arbeit im Sinne der Prinzipien der Richtlinie der FH JOANNEUM zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung von Fehlverhalten in der Wissenschaft erstellt habe.
Insbesondere erkläre ich, dass ich Inhalte, die ich aus Werken Dritter oder auch aus eigenen Werken wörtlich oder inhaltlich übernommen habe, geeignet - und den Regeln für gutes wissenschaftliches Arbeiten entsprechend - gekennzeichnet und die Informationsquellen durch detaillierte Quellenangaben deutlich ersichtlich gemacht habe.
Die vorliegende Originalarbeit ist in dieser Form zur Erreichung eines akademischen Grades noch keiner anderen Hochschule im In- oder Ausland vorgelegt worden. Ich bin mir bewusst, dass eine unwahre eidesstattliche Erklärung rechtliche Folgen haben kann.

# Kurzfassung
English Version
Lithium-ion batteries have been part of our daily lives for a long time. However, only very few people think about the performance and device condition of such a battery. In the automotive industry, however, these are important factors to ensure the longevity of an electric car. In order to read this information from the batteries, special devices are needed, which can have different measuring methods. One of these is to determine the internal resistance by measuring the step response after applying a current pulse to the battery. There is already an existing device called IRP120 from the company ALV DiTEST for carrying out the measurement. However, this is designed for a maximum of 400V, which is no longer sufficient due to the increasing power supply in electric vehicles. Here, up to 800V accumulators are installed and used. Therefore, it is necessary to extend the existing device to these voltages or to build a new one that can cope with the new requirements. For this reason, a concept is examined in this work, which should result in exactly this device.
German Version
Lithium-Ionen-Akkus sind schon seit längerem Teil unseres täglichen Lebens. Jedoch machen sich nur die wenigsten über die Leistungsfähigkeit und den Gerätezustand eines solchen Akkus Gedanken. In der Automobilindustrie sind dies jedoch wichtige Faktoren, um die Langlebigkeit eines Elektroautomobils zu gewährleisten. Um diese Informationen von den Akkus abzulesen, benötigt es spezielle Geräte, welche unterschiedliche Messverfahren aufweisen können. Eine davon ist die Ermittlung des Innenwiderstandes mittels Messen der Sprungantwort nach dem Anlegen eines Stromimpulses auf die Batterie. Für die Durchführung der Messung gibt es bereits ein bestehendes Gerät namens IRP120 des Unternehmens ALV DiTEST. Dieses ist jedoch für maximal 400V ausgelegt, was aufgrund der zunehmenden Leistungsbereitstellung in Elektrofahrzeugen nicht mehr ausreicht. Hier werden bis zu 800V Akkumulatoren verbaut und eingesetzt. Daher ist es notwendig das vorhandene Gerät auf diese Spannungen zu erweitern bzw. Ein neues zu bauen, welches mit den neuen Anforderungen zurechtkommt. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein Konzept beleuchtet, welches genau dieses Gerät zur Folge haben sollte.

# Abkürzungen

SoC	State of Charge
SoH	State of Health

# Einleitung
TODO: The introduction describes the motivation and the task for the bachelor thesis.
Lithium-Ionen-Akkus sind schon seit längerem Teil unseres täglichen Lebens. Jedoch machen sich nur die wenigsten über die Leistungsfähigkeit und den Gerätezustand eines solchen Akkus Gedanken. In der Automobilindustrie sind dies jedoch wichtige Faktoren, um die Langlebigkeit eines Elektroautomobils zu gewährleisten. Um diese Informationen von den Akkus abzulesen, benötigt es spezielle Geräte, welche unterschiedliche Messverfahren aufweisen können. Eine davon ist die Ermittlung des Innenwiderstandes mittels Messen der Sprungantwort nach dem Anlegen eines Stromimpulses auf die Batterie. Für die Durchführung der Messung gibt es bereits ein bestehendes Gerät namens IRP120 des Unternehmens ALV DiTEST. Dieses ist jedoch für maximal 400V ausgelegt, was aufgrund der zunehmenden Leistungsbereitstellung in Elektrofahrzeugen nicht mehr ausreicht. Hier werden bis zu 800V Akkumulatoren verbaut und eingesetzt. Daher ist es notwendig das vorhandene Gerät auf diese Spannungen zu erweitern bzw. Ein neues zu bauen, welches mit den neuen Anforderungen zurechtkommt. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein Konzept beleuchtet, welches genau dieses Gerät zur Folge haben sollte.

Lithium-ion batteries have been part of our daily lives for a long time. However, only very few people think about the performance and device condition of such a battery. In the automotive industry, however, these are important factors to ensure the longevity of an electric car. In order to read this information from the batteries, special devices are needed, which can have different measuring methods. One of these is to determine the internal resistance by measuring the step response after applying a current pulse to the battery. There is already an existing device called IRP120 from the company ALV DiTEST for carrying out the measurement. However, this is designed for a maximum of 400V, which is no longer sufficient due to the increasing power supply in electric vehicles. Here, up to 800V accumulators are installed and used. Therefore, it is necessary to extend the existing device to these voltages or to build a new one that can cope with the new requirements. For this reason, a concept is examined in this work, which should result in exactly this device.
# Lithium-Ionen-Batterien
## Allgemeines
Lithium-Ionen-Batterien werden vorzugsweise für Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Energiedichte und ein geringes Gewicht gefordert wird, wie zum Beispiel in tragbaren Endgeräten (Smartphones, Notebooks, etc.), wie auch in Elektrofahrzeugen, da hier das Gewicht maßgeblich über den Verbrauch entscheidet.
Eine Lithium-Ionen-Batterie, darf weder tiefentladen noch überladen werden, da diese darauf sehr empfindlich reagiert. Ein Überladen kann zu dauerhafter Schädigung der Zellen oder sogar zum Ausgasen und infolgedessen zum Brand dieser führen.
Wofür werden Sie verwendet? Warum?
Vielfältiger Einsatz: Gartengeräte, Speicherkraftwerke Solaranlagen
Wie schnell darf diese geladen werden?
Ladegeschwindigkeit
Leistungsdichte
Für Batterien können zwei Angaben bezüglich der Leistungsdichte gemacht werden. Diese sind die gravimetrische und die volumetrische Leistungsdichte, wobei die gravimetrische Leistungsdichte beschreibt wieviel Leistung pro Masse (Gewicht) und die volumetrische Leistungsdichte beschreibt wieviel Leistung pro Volumen aus einer Batterie entnommen werden kann. Die Leistungsdichte gibt Auskunft darüber wie schnell ein Elektrofahrzeug beschleunigen kann.
Im Gegensatz dazu gibt die Energiedichte an, wie lange ein Elektroauto gefahren werden kann bis es die Batterie wieder aufzuladen ist. Auch hier wird zwischen volumetrischer (räumlich) und gravimetrischer (auf die Masse bezogen) Leistungsdichte unterschieden. Die Energiedichte hängt vom verwendeten Kathodenmaterial ab.
Eine höhere Energiedichte bedeutet jedoch auch eine geringere Langlebigkeit. Deshalb muss hier ein Kompriss zwischen dieser und höherer Reichweite eingegangen werden.

Spezifische Energie und Energiedichte
Temperaturmanagement
Lithium-Ionen-Batterien funktionieren in einem Temperaturbereich von 20 bis 40°C am effektivsten. Bei höheren oder niedrigeren Temperaturen verliert die Batterie an Leistung, womit auch die Reichweite des Elektrofahrzeuges sinkt. Deshalb ist ein Temperaturmanagement nötig, welches die Temperatur der Batterie idealerweise in diesem Bereich hält.
ladung → C-Rate
Lagerung?
Beförderung/Transport?
Entsorgung → Rückgewinnung von Kobalt, Mangan, Nickel, Zink oder Kupfer
Elektronik → erhöht Sicherheit, Schutz gegen Tiefentladung, Überladung und thermische Überlastung
Ladegeräte
Betriebs- und Umgebungstemperatur → bei Kälte höherer Innenwiderstand
## Aufbau einer Lithium-Ionen-Batterie
Wie ist diese aufgebaut?
Die wichtigsten Bestandteile einer
Elektronische Schutzschaltung
unterschiedliche Größen und Bauformen
Unterschiedliche Bestandteile der Chemie und verschiedene Spannungsbereiche
bei welchen Temperaturen betreiben und lagern?
Ausgleich der Zellspannungen mit zusätzlichen Maßnahmen (im BMS) bei Verbund von Zellen
thermisches Durchgehen?
Kathodenmaterialien

## Alterungsprozess

Was lässt Li-Batterien am schnellsten altern?
Höherer Ladezustand und höhere Temperatur
Was wird mit ausrangierten Batterien gemacht?
Wieviel Ladezyklen sind möglich?
Unumkehrbare parasitäre chemische Reaktionen
(Ent-)ladehub, Ladeschlussspannung, Stärke von Lade- und Entladeströme
Ladezeiten
## Bedeutung des Innenwiderstandes
Der Gesamtwiderstand stellt die Summe aller Einzelwiderstände von SEI-Schicht, Ladungsdurchtritt und Diffusion im eingeschwungenen Zustand dar.
Welche Aussagen kann man aufgrund des Innenwiderstandes über eine Batterie treffen?
Warum diesen messen?
## Ersatzschaltbild
# Methoden zur Bestimmung des Innenwiderstandes
Es gibt verschiedene Methoden zur Bestimmung des Innenwiderstands. Die wichtigsten wurden im weiteren Verlauf näher beleuchtet. Daraus wurde eine Methode, welche verwendet wird, ausgewählt.
## Hybrider Impulsleistungsstrom (HPPC)
Bei dieser Methode wird ein Puls von 10s an die Batterie angelegt und danach ein Regenerationspuls angelegt. Zwichen den zwei Pulsen wird eine bestimmte Zeit gewartet.
## Galvanostatische intermittierende Titrationstechnik (GITT)
Mit der GITT kann sowohl die Thermodynamik als auch die kinetischen Parameter einer Lithium-Ionen-Batterie näher bestimmt werden. Für diese Methode ist es wichtig zu wissen, wie sich das Material verhält. Hierfür muss ein Modell erstellt werden. Daher ist diese Methode nicht trivial und erfordert einen hohen Aufwand an Zeit um die gewünschten Parameter zu bestimmen.
#### Messvorgang
Der Prozess besteht aus einer Serien von Strompulsen, zwischen welchen es eine Relaxionszeit gibt, in welchen kein Strom fließt. Das Zellpotential wird proportional zum Spannungsabfall iR angehoben, wobei R sich aus dem unkompensierten Widerstand Run und aus dem Lade-Übertragungswiderstand Rtr zusammensetzt. Danach wird das Potential langsam durch den galvanostatischen Ladeimpuls erhöht um einen konstanten Konzentrationsverlauf zu erhalten. Während den Relaxionszeiten neigt die Zusammensetzung in der Eletrode dazu homogen zu werden.
## Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS)
Bei dieser Methode wird eine Wechselspannung an die Batterie angeschlossen und die Systemantwort ermittelt. Die Geräte um dieses Verfahren sind aber vergleichsweise sehr teuer.

## Kalorimetrische Messung
Bei der kalorimetrischen Messungen sind solche, welche die spezifische Wärmekapazität eines Stoffes, die Schmelzwärme oder den spezifischen Heizwert eines Brennstoffes und damit wichtige Stoffkonstanten bestimmen können. Für die Messung der spezifischen Wärmekapazität oder der Schmelzwärme wird eine sogenanntes Kalorimeter verwendet, wobei in diesem eine Mischung von Stoffen und damit ein Temperaturausgleich stattfindet. Aus der Energiebilanz und den gemessenen Temperaturdifferenznen lässt sich dann die Stoffkonstante ermitteln.
Zur Bestimmung des spezifischen Heizwertes wird eine bestimmte Menge eines Brennstoffes verbrannt und dabei die abgegebene Wärme indirekt bestimmt.
Das Kalorimeter ist ein Gefäß und muss daher zur Umgebung hin gut isoliert sein um Messergebnisse nicht zu verfälschen. Im Kalorimeter befindet sich außerdem noch ein Thermometer zu Ermittelung der Temperatur und ein Rührer, damit die Durchmischung schnell vonstatten geht und somit ein schneller Temperaturausgleich stattfindet.
Bei der Messung muss außerdem berücksichtigt werden, dass zwischen den Stoffen und dem Kalorimeter selbst ein Temperaturausgleich stattfindet. Daher muss man in die Energiebilanz die Wärmekapazität des Kalorimeters mit einbeziehen, welche auch als Wasserwert bezeichnet wird.
#### Spezifische Wärmekapazität eines festen Körpers bestimmen
Für die Ermittlung der spezifischen Wärmekapazität eines festen Körpers wird davon ausgegangen, dass Wärmekapazität C des Kalorimeters in einem Vorversuch bereits ermittelt wurde und somit bekannt ist.
Es wird eine bestimmte Menge an Wasser in das Kalorimeters eingefüllt und die Temperatur dieses ermittelt, wodurch man die Größen c2, m2 und ϑ2.
Ein fester Körper mit der Masse m1 in siedendes oder heißtes Wasser mit bestimmter Temperatur getaucht und somit auf eine bestimmte Temperatur ϑ1 gebracht. Danach wird dieser mit dieser Temperatur in das Wasser des Kalorimeters gebracht, wo es zum Temperaturausgleich kommt. Die daraus entstandene Mischungstemperatur wird gemessen, danach die Energiebilanz des Vorgangs aufgestellt und diese dann auf die Wärmekapazität c1 umgestellt um diese berechnen zu können.

## DC-Lademethode
Spannungsmessung der Batterie bei Belastung

## Auswahl der Methode
Warum wurde Methode gewählt?
Welche Vor- und Nachteile hat es gegenüber den anderen Methoden.
Ist Methode für Spannungen bis 800V geeignet?
[1]

# Modellbildung in Simulink
## Modell
Aufbau eines Simulink-Modells anhand des Ersatzschaltbildes einer Batterie
## Datenauswertung
Welche Systemantwort erhält man in der Simulation vs. In echt
# Messaufbau
## Verwendete Geräte
### AVL DiTEST IRP 120
### Elektro Automatik Bidirektionales Labornetzteil
## Messung bei 400V
## Messung bei 800V
An einzelnen Zellen messen
Herausforderung --> Hohe Leistung (Verlustleistung, Ladeleistung) im Vergleich zu 400V
## Diskussion der Messergebnisse

# Fazit
## Ergebnisse
Projekt war ein Erfolg?
Wo gab es Probleme. Wo wurden Fehler gemacht?

## Auswertung
In welchem Verhältnis stehen meine Erkenntnisse zum gegenwärtigen Stand der Dinge?
Wo hätte es besser laufen können?

## Ausblick
Welche Anforderungen werden in der Zukunft gestellt --> mehr Leistung, höhere Spannungen
Ist die Messmethode für zukünftige Projekte geeignet
# Literaturverzeichnis
[1]	S. Hesham, M. Shalan, M. W. El-Kharashi, and M. Dessouky, “Digital ASIC Implementation of RISC-V: OpenLane and Commercial Approaches in Comparison,” in 2021 IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Aug. 2021, pp. 498–502. doi: 10.1109/MWSCAS47672.2021.9531753.
# Anhang