Bestimmung des Innenwiderstands
von Lithium-Ionen-Akkumulatoren

Bachelor thesis

Author:
Florian Zwittnigg

at the Electronics and Computer Engineering bachelor’s program
at FH JOANNEUM – University of Applied Sciences, Austria

in cooperation with:
AVL DiTEST GmbH

under the guidance of:
Wolfgang Stocksreiter

Graz, 18. March 2022

# Eidestaatliche Erklärung

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit/Masterarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und die mit ihr verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die hochgeladene Version und die allenfalls abgelieferte gedruckte Version sind identisch.
Ich erkläre zudem, dass ich die Arbeit im Sinne der Prinzipien der Richtlinie der FH JOANNEUM zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung von Fehlverhalten in der Wissenschaft erstellt habe.
Insbesondere erkläre ich, dass ich Inhalte, die ich aus Werken Dritter oder auch aus eigenen Werken wörtlich oder inhaltlich übernommen habe, geeignet - und den Regeln für gutes wissenschaftliches Arbeiten entsprechend - gekennzeichnet und die Informationsquellen durch detaillierte Quellenangaben deutlich ersichtlich gemacht habe.
Die vorliegende Originalarbeit ist in dieser Form zur Erreichung eines akademischen Grades noch keiner anderen Hochschule im In- oder Ausland vorgelegt worden. Ich bin mir bewusst, dass eine unwahre eidesstattliche Erklärung rechtliche Folgen haben kann.

# Kurzfassung
English Version
Lithium-ion batteries have been part of our daily lives for a long time. However, only very few people think about the performance and device condition of such a battery. In the automotive industry, however, these are important factors to ensure the longevity of an electric car. In order to read this information from the batteries, special devices are needed, which can have different measuring methods. One of these is to determine the internal resistance by measuring the step response after applying a current pulse to the battery. There is already an existing device called IRP120 from the company ALV DiTEST for carrying out the measurement. However, this is designed for a maximum of 400V, which is no longer sufficient due to the increasing power supply in electric vehicles. Here, up to 800V accumulators are installed and used. Therefore, it is necessary to extend the existing device to these voltages or to build a new one that can cope with the new requirements. For this reason, a concept is examined in this work, which should result in exactly this device.
German Version
Lithium-Ionen-Akkus sind schon seit längerem Teil unseres täglichen Lebens. Jedoch machen sich nur die wenigsten über die Leistungsfähigkeit und den Gerätezustand eines solchen Akkus Gedanken. In der Automobilindustrie sind dies jedoch wichtige Faktoren, um die Langlebigkeit eines Elektroautomobils zu gewährleisten. Um diese Informationen von den Akkus abzulesen, benötigt es spezielle Geräte, welche unterschiedliche Messverfahren aufweisen können. Eine davon ist die Ermittlung des Innenwiderstandes mittels Messen der Sprungantwort nach dem Anlegen eines Stromimpulses auf die Batterie. Für die Durchführung der Messung gibt es bereits ein bestehendes Gerät namens IRP120 des Unternehmens ALV DiTEST. Dieses ist jedoch für maximal 400V ausgelegt, was aufgrund der zunehmenden Leistungsbereitstellung in Elektrofahrzeugen nicht mehr ausreicht. Hier werden bis zu 800V Akkumulatoren verbaut und eingesetzt. Daher ist es notwendig das vorhandene Gerät auf diese Spannungen zu erweitern bzw. Ein neues zu bauen, welches mit den neuen Anforderungen zurechtkommt. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein Konzept beleuchtet, welches genau dieses Gerät zur Folge haben sollte.

# Abkürzungen

SoC	State of Charge
SoH	State of Health

# Einleitung
TODO: The introduction describes the motivation and the task for the bachelor thesis.
Lithium-Ionen-Akkus sind schon seit längerem Teil unseres täglichen Lebens. Jedoch machen sich nur die wenigsten über die Leistungsfähigkeit und den Gerätezustand eines solchen Akkus Gedanken. In der Automobilindustrie sind dies jedoch wichtige Faktoren, um die Langlebigkeit eines Elektroautomobils zu gewährleisten. Um diese Informationen von den Akkus abzulesen, benötigt es spezielle Geräte, welche unterschiedliche Messverfahren aufweisen können. Eine davon ist die Ermittlung des Innenwiderstandes mittels Messen der Sprungantwort nach dem Anlegen eines Stromimpulses auf die Batterie. Für die Durchführung der Messung gibt es bereits ein bestehendes Gerät namens IRP120 des Unternehmens ALV DiTEST. Dieses ist jedoch für maximal 400V ausgelegt, was aufgrund der zunehmenden Leistungsbereitstellung in Elektrofahrzeugen nicht mehr ausreicht. Hier werden bis zu 800V Akkumulatoren verbaut und eingesetzt. Daher ist es notwendig das vorhandene Gerät auf diese Spannungen zu erweitern bzw. Ein neues zu bauen, welches mit den neuen Anforderungen zurechtkommt. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein Konzept beleuchtet, welches genau dieses Gerät zur Folge haben sollte.

Lithium-ion batteries have been part of our daily lives for a long time. However, only very few people think about the performance and device condition of such a battery. In the automotive industry, however, these are important factors to ensure the longevity of an electric car. In order to read this information from the batteries, special devices are needed, which can have different measuring methods. One of these is to determine the internal resistance by measuring the step response after applying a current pulse to the battery. There is already an existing device called IRP120 from the company ALV DiTEST for carrying out the measurement. However, this is designed for a maximum of 400V, which is no longer sufficient due to the increasing power supply in electric vehicles. Here, up to 800V accumulators are installed and used. Therefore, it is necessary to extend the existing device to these voltages or to build a new one that can cope with the new requirements. For this reason, a concept is examined in this work, which should result in exactly this device.
# Lithium-Ionen-Batterien
## Allgemeines
Lithium-Ionen-Batterien werden vorzugsweise für Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe spezifische Energiedichte und ein geringes Gewicht gefordert wird, wie zum Beispiel in tragbaren Endgeräten (Smartphones, Notebooks, etc.), wie auch in Elektrofahrzeugen, da hier das Gewicht maßgeblich über den Verbrauch entscheidet.
Eine Lithium-Ionen-Batterie, darf weder tiefentladen noch überladen werden, da diese darauf sehr empfindlich reagiert. Ein Überladen kann zu dauerhafter Schädigung der Zellen oder sogar zum Ausgasen und infolgedessen zum Brand dieser führen.
Wofür werden Sie verwendet? Warum?
Wie schnell darf diese geladen werden?

## Aufbau einer Lithium-Ionen-Batterie
Wie ist diese aufgebaut?

## Alterungsprozess

Was lässt Li-Batterien am schnellsten altern?
Was wird mit ausrangierten Batterien gemacht?

## Bedeutung des Innenwiderstandes
Der Gesamtwiderstand stellt die Summe aller Einzelwiderstände von SEI-Schicht, Ladungsdurchtritt und Diffusion im eingeschwungenen Zustand dar.
Welche Aussagen kann man aufgrund des Innenwiderstandes über eine Batterie treffen?
Warum diesen messen?
## Ersatzschaltbild
# Methoden zur Bestimmung des Innenwiderstandes
Es gibt verschiedene Methoden zur Bestimmung des Innenwiderstands. Die wichtigsten wurden im weiteren Verlauf näher beleuchtet. Daraus wurde eine Methode, welche verwendet wird, ausgewählt.

## Hybrider Impulsleistungsstrom (HPPC)
## Galvanostatische intermittierende Titrationstechnik (GITT)

## Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS)
Bei dieser Methode wird eine Wechselspannung an die Batterie angeschlossen und die Systemantwort ermittelt. Die Geräte um dieses Verfahren sind aber vergleichsweise sehr teuer.

## Kalorimetrische Messung

## DC-Lademethode
Spannungsmessung der Batterie bei Belastung

## Auswahl der Methode
Warum wurde Methode gewählt?
Welche Vor- und Nachteile hat es gegenüber den anderen Methoden.
Ist Methode für Spannungen bis 800V geeignet?

# Modellbildung in Simulink
## Modell
Aufbau eines Simulink-Modells anhand des Ersatzschaltbildes einer Batterie
## Datenauswertung
Welche Systemantwort erhält man in der Simulation vs. In echt
# Messaufbau
## Verwendete Geräte
### AVL DiTEST IRP 120
### Elektro Automatik Bidirektionales Labornetzteil
## Messung bei 400V
## Messung bei 800V
An einzelnen Zellen messen
Herausforderung --> Hohe Leistung (Verlustleistung, Ladeleistung) im Vergleich zu 400V
## Diskussion der Messergebnisse

# Fazit
## Ergebnisse
Projekt war ein Erfolg?
Wo gab es Probleme. Wo wurden Fehler gemacht?

## Auswertung
In welchem Verhältnis stehen meine Erkenntnisse zum gegenwärtigen Stand der Dinge?
Wo hätte es besser laufen können?

## Ausblick
Welche Anforderungen werden in der Zukunft gestellt --> mehr Leistung, höhere Spannungen
Ist die Messmethode für zukünftige Projekte geeignet
# Literaturverzeichnis
# Anhang